附件

省级挂牌督办重大安全生产隐患销号明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称 | 行业分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| 西安伊利泰普克饮品有限公司安全隐患 | 工贸 | 1.隐患排查治理制度内容不全、压力容器专项预案中未核实液氨储罐相关内容；2.柴油储罐与锅炉房安全间距不符合防火间距要求；柴油卸油口静电夹失灵；3.水塔处缺少有限空间安全警示标识。 | 西安伊利泰普克饮品有限公司 | 西安市人民政府 | 省应急厅 | 2021年6月30日 | 同意销号 |
| 陕西粮农富平西瑞面粉有限公司安全隐患 | 工贸 | 1.电工、焊工特种作业操作证未定期复审；2.制粉车间二层中控室大门为非防爆门。 | 陕西粮农富平西瑞面粉有限公司 | 渭南市人民政府 | 省应急厅 | 2021年6月30日 | 同意销号 |
| 潼关县桃园沟-麻沟尾矿库调洪安全隐患 | 非煤矿山 | 泄洪能力满足不了现实需要，需建设分洪隧洞。 | 潼关中金黄金矿业有限责任公司 | 渭南市人民政府 | 省应急厅 | 2021年5月31日前 | 同意销号 |