附件

省级挂牌督办重大安全生产隐患销号明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称 | 行业分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| 扶风县胜利厂职工医院火灾安全隐患 | 医疗卫生 | 人员密集居住场所部分部位存在采用彩钢夹芯板搭建。 | 扶风县胜利厂职工医院 | 宝鸡市人民政府 | 省卫健委省消防救援总队 | 2021年7月31日 | 同意销号 |
| 洛南县小刺沟尾矿库灾后安全隐患 | 非煤矿山 | 洛南县“8˙6”洪灾超尾矿库设计防洪能力，致小刺沟尾矿库初期坝左侧坝体垮塌，下游坝坡左、右岸下部排洪明渠倒塌，初期坝顶以上堆积坝坡形成了冲沟。 | 洛南县人民政府 | 商洛市人民政府 | 省应急厅 | 2021年5月31日 | 同意销号 |