附件

省级挂牌督办重大安全生产隐患销号明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称 | 行业分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管  责任单位 | 行业督办  单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| 杰信花园小区  消防安全隐患 | 房屋建筑及市政工程 | 1.自动消防设施不能正常联动；2.火灾自动报警系统不能恢复正常运行；  3.部分室内消火栓不能正常使用。 | 陕西美信物业管理有限责任公司 | 西安市  人民政府 | 省住房城  乡建设厅 | 延期至2021  年8月30日 | 同意销号 |
| 华山五云峰饭店员工宿舍火灾安全隐患 | 文化旅游 | 均为彩钢房结构，存在火灾隐患。 | 陕西华山旅游  集团有限公司 | 渭南市  人民政府 | 省文旅厅  省消防救援总队 | 2021年  11月30日 | 同意销号 |